#### Opis przedmiotu zamówienia

postępowania nr MDK/ZP/1/2019

„Zagospodarowanie terenu po byłej straży pożarnej na wyspie Karsibór w Świnoujściu”

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, której wykaz znajduje się w załączniku nr 2.3 do umowy.

Główny kod CPV: 45200000-9**;**

1. **Zamówienie obejmuje:**
2. **roboty drogowe:**

Wykonanie nowej konstrukcji jezdni, ciągów pieszych, miejsc parkingowych, parkingu dla rowerów oraz placów manewrowych. Nawierzchnia jezdni, ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych wykonana będzie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia chodników i zjazdów wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnię parkingu dla rowerów oraz pod wiatą – mineralno-żywiczna.

1. **roboty elektryczne:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- nowego oświetlenia LED dla projektowanego terenu – 4 szt. oraz 4 szt. opraw oświetleniowych w wiacie grillowej (zgodnie z PW),

1. **roboty konstrukcyjne:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- wiaty grillowej w konstrukcji drewnianej w formie dachu płaskiego opartego na słupach w konstrukcji murowej z cegły pełnej klinkierowej. Wiata obłożona modrzewiem. Wiata posadowiona pośrednio na palach skrzynkowych zwieńczonych żelbetowymi belkami oczepowymi.

- zamówienie oraz montaż toalety prefabrykowanej zgodnie z załącznikiem do projektu wykonawczego „Wytyczne do budowy wolnostojącej, automatycznej toalety publicznej w Świnoujściu”.

1. **zagospodarowanie terenu:**

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

- rewitalizację i uporządkowanie terenów zielonych (trawników itp.),

- wykonanie rabat z zielenią średnią i niską (berberys, ostnica, pęcherznica, wydmuchrzyca etc.)

- zakup oraz montaż elementów małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na odpadki, ławki, ławo-stoły, gablota informacyjna itp.),

- wykonanie placu zabaw (nawierzchnia piaszczysta, wyposażenie zgodne z PW).